Synthèse du DAO ci-dessous

Avis d’Appel d’Offres Ouvert International AAOOI N°0013/2026 pour la fourniture de materiels de reseaux hta/bt pour les travaux de la pointe 2026 Date d’ouverture des offres : 24/04/2026 à 9 heures 00 Autorité contractante : Société Nationale d’Electricité du Burkina (SONABEL). Source de financement : FONDS PROPRES.

//

- Intitulés des lots

- Lot 1 : Fourniture de câbles basse tension ; - Lot 2 : Fourniture de supports béton ; - Lot 3 : Fourniture de conducteur, cellule et accessoires pour réseau moyenne tension ; - Lot 4 : fourniture d'accessoires pour réseau basse tension. Un soumissionnaire ne peut être attributaire de plus de deux (02) lots.

//

- Budget Prévisionnel par lot

- Lot 1 : : Deux milliards quatre cent vingt-quatre millions sept cent trente-quatre mille huit cent (2 424 734 800) F CFA TTC - Lot 2 : Sept cent soixante-sept millions six cent dix-neuf mille cinq cent (767 619 500) FCFA TTC ; - Lot 3 : Sept cent cinq millions cinq cent seize mille cent (705 516 100) F CFA TTC ; - Lot 4 : Deux cent soixante-quinze millions cent dix-sept mille (275 117 000) F CFA TTC

//

- Cautionnement Bancaire/ Garanties bancaires

- Lot 1 : Quarante-huit millions cinq cent mille (48 500 000) F CFA ; - Lot 2 : Quinze millions trois cinquante mille (15 350 000) F CFA ; - Lot 3 : Quatorze millions cent mille (14 100 000) F CFA ; - Lot 4 : Cinq millions cinq cent mille (5 500 000) F CFA.

//

- Ligne de crédit pour chaque lot

- Lot 1 : Quatre cent quatre-vingt-quatre millions (484 000 000) F CFA ; - Lot 2 : Cent cinquante-trois millions cinq cent milles (153 500 000) F CFA ; - Lot 3 : Cent quarante un millions cent milles (141 100 000) F CFA ; - Lot 4 : Cinquante-cinq millions (55 000 000) F CFA.

//

- Chiffre d’affaires annuel moyen pour chaque lot

- Lot 1 : Deux milliards neuf cent dix millions (2 910 000 000) F CFA ; - Lot 2 : Neuf cent vingt un million (921 000 000) F CFA ; - Lot 3 : Huit cent quarante-sept millions (847 000 000) F CFA ; - Lot 4 : Trois cent trente millions (330 000 000) F CFA. NB : Chiffres d’affaires moyen des trois (03) dernières années ou depuis sa date de création et visé par la Direction Générale des Impôts correspondant aux montants minimums ci-dessus. Le calcul du chiffre d’affaires moyen concerne les années 2022 ;2023 et 2024 et se fait de la manière suivante : Somme des chiffres d’affaires des trois années ci-dessous divisées par 3. CAMoyen=CA2022+CA2023+CA20243.

//

- Bilan certifié des comptes

Non applicable

//

- Capacité technique et expériences de l’entreprise

Le Soumissionnaire doit prouver, documentation à l’appui qu’il satisfait aux exigences de capacité technique ci-après : - Les soumissionnaires sont tenus de remplir les tableaux de caractéristiques techniques des équipements donnés dans cette section. Pour les tableaux d’équipements n’y figurant pas mais jugés nécessaires par le soumissionnaire, possibilité lui est donnée de présenter également les tableaux desdits équipements suivant le modèle des caractéristiques techniques. Ces tableaux doivent être approuvés par le fabricant (cachet et signature). - Pour les catalogues ou prospectus joints à l’offre, le soumissionnaire, obligatoirement, fera clairement le choix au marqueur des caractéristiques retenues. NB : Toute offre qui comporterait un ou plusieurs tableaux de caractéristiques techniques, de catalogues ou prospectus des équipements non suffisamment renseignés sera considérée comme incomplète et pourrait être rejetée. - Les fournisseurs de matériels proposés devront impérativement être certifiés ISO 9001 ou 9002 au moins pour le matériel considéré et le site de fabrication concerné. - Une autorisation du fabricant pour chacun des lots. Le Soumissionnaire doit prouver, documentation à l’appui, qu’il satisfait aux exigences d’expérience ci-après : nombre de marché similaire durant les trois (3) dernières années : un (01) ; joindre la page de garde et de signature du marché ainsi que le procès-verbal de réception sans réserve. NB : Les marchés similaires admis sont ceux relatifs à la fourniture de matériels électriques et assimilés (ou équivalents) d’un montant minimum de : - Lot 1 : Un milliard deux cent cinquante millions (1 250 000 000) F CFA TTC ; - Lot 2 : Trois cent soixante-quinze millions (375 000 000) FCFA TTC ; - Lot 3 : Trois cent cinquante millions (350 000 000) F CFA TTC. Le Soumissionnaire doit fournir la preuve écrite que les fournitures qu’il propose remplissent la (les) condition(s) d’utilisation suivante : Quantitatif. NB : Tous les documents ci-dessus doivent être libellés en français.

//

- Autorisations requises

L’Autorisation du Fabricant est requise pour tous les lots. NB : - Outre l’original de l’offre, le nombre de copies demandé est de : trois (03) - Le soumissionnaire fournira aussi pour chacun des lots, une clé USB contenant les bordereaux des prix en format Excel actif et les offres technique et financière en version PDF.

//

- Prospectus

Les soumissionnaires sont tenus de remplir les tableaux de caractéristiques techniques des équipements donnés dans cette section et validées par le prospectus ou catalogue des équipements. NB : - Pour les catalogues ou prospectus joints à l’offre, le soumissionnaire, obligatoirement, fera clairement le choix au marqueur des caractéristiques retenues. - Toute offre qui comporterait un ou plusieurs tableaux de caractéristiques techniques, de catalogues ou prospectus se rapportant aux mêmes équipements non suffisamment renseignés sera considérée comme incomplète et pourrait être rejetée. - Un certificat d’origine du matériel est exigé à la livraison.

//

- Echantillon

Non exigé

//

- Personnel

Non exigé

//

- Moyens matériels

Non exigé

//

- Service après-vente

Non exigé

//

- Période de validité de l’offre

90 jours

//

- Période d’utilisation des fournitures

2026

//

- Délai d’exécution du marché

Le délai de livraison est de cent quatre-vingt (180) jours pour chacun des lots. .

//

- Agrément technique

Non exigé

//

- Certifications

Les certifications des fournisseurs de matériels proposés (ils devraient être impérativement certifiés ISO 9001 ou 9002 au moins pour le matériel considéré et le site de fabrication concerné). Les engagements en cours du candidat, faisant ressortir la liste exhaustive des marchés en cours d’exécution avec indication : - des références des marchés ; - des montants respectifs des marchés - des noms et adresses des maitres d’ouvrage respectifs ; - du niveau d’exécution de chaque marché ; - de la date de démarrage d’exécution de chaque marché ; - de la date de fin d’exécution de chaque marché ; - du retard éventuel dans exécution de chaque marché ; - du délai d’exécution de chaque marché. NB : Toute fausse information ou toute rétention d’information relative aux engagements en cours du candidat entrainera le rejet de l’offre.

//

- Certificat d’origine des équipements

Exigé à la livraison

//

- Services connexes

Applicable

//

- Modèle d’autorisation de fabricant

Autorisation du fabricant. Date de dépôt des Offres : 24/04/2026. AOOI : N° 013/2026 Variante : Néant A : Société Nationale d’Electricité du Burkina (SONABEL). ATTENDU QUE : [Insérer le nom complet du Fabricant] sommes fabricant réputé de [Indiquer les fournitures produites] ayant nos usines [indiquer adresse complète de l’usine] Nous autorisons par la présente [indiquer le nom complet du Soumissionnaire] à présenter une offre, et à éventuellement signer un marché avec vous pour l’Appel d’Offres No[Insérer les références de l’Appel d’Offres] pour ces fournitures fabriquées par nous. Nous confirmons toutes nos garanties et nous nous portons garants conformément à la Clause de garantie prévue au Cahier des Clauses administratives générales pour les fournitures offertes par l’entreprise ci-dessus dans le cadre de cet Appel d’Offres.. Le soumissionnaire ---------- Le Directeur Général Dûment habilité à signer pour et au nom du soumissionnaire. //

//

- Modèle d’engagement à respecter le Code d’éthique et de déontologie en matière de commande publique.

Modèle d’engagement à respecter le Code d’éthique et de déontologie en matière de commande publique.. A : Société Nationale d’Electricité du Burkina (SONABEL). Madame/Monsieur,. Je, soussigné le soumissionnaire, prenant part à l’appel d’offres n°…., déclare avoir pris connaissance et compris le sens et la portée des dispositions du code d’éthique et de déontologie de la commande publique adopté par le décret n°2015-1260/PRES-TRANS/PM//MEF du 9 novembre 2015 portant code d’éthique et de déontologie de la commande publique. Dans cet esprit, je m’engage à respecter toutes mes obligations dans le cadre de la présente procédure de commande publique. Je sais qu’à titre de sanction, je peux être écarté de toute participation aux marchés publics. Je sais aussi que ces sanctions administratives sont sans préjudice des sanctions pénales et disciplinaires prévues par la règlementation en vigueur. Je m’engage formellement à ne pas entreprendre de pratiques frauduleuses, d’actes de corruption et de tout autre acte interdit par les réglementations nationales et communautaires Veuillez agréer, Madame/Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée. Ouagadougou le 28/03/2026.. Le soumissionnaire ---------- Le Directeur Général Dûment habilité à signer pour et au nom du soumissionnaire.

//

- Lettre de soumission

Lettre de soumission du lot 1. Date de dépôt des Offres : 24/04/2026 AOOI : N° 0013/2026 Variante : Néant A : Société Nationale d’Electricité du Burkina (SONABEL). Nous, les soussignés attestent que : - Nous avons examiné le Dossier d’appel d’offres, y compris l’additif/ les additifs No. : Néant ; et n’avons aucune réserve à leur égard ; - Nous nous engageons de fournir conformément au Dossier d’appel d’offres et au calendrier de livraison spécifié dans le Bordereau des quantités, calendrier de livraison et Cahier des Clauses techniques, les Fournitures ou services connexes ci-après : Lot 1 : Fourniture de câbles basse tension - Le prix total de notre offre, hors rabais offerts à l’alinéa (d) ci-après est de : - Montant hors taxes : - Montant de la TVA : - Montant TTC : - Les rabais offerts et les modalités d’application desdits rabais sont les suivants : Néant - Notre offre demeurera valide pendant la période requise à la clause 19.1 des Instructions aux Candidats à compter de la date limite fixée pour la remise des offres à la clause 23.1 des Instructions aux Candidats ; cette offre continuera de nous engager et pourra être acceptée à tout moment avant l’expiration de cette période ; - Si notre offre est acceptée, nous nous engageons à fournir une garantie de bonne exécution du Marché conformément à la Clause 44 des Instructions aux Candidats et au CCAG ; - Notre candidature, ainsi que tous sous-traitants ou fournisseurs intervenant en rapport avec une quelconque partie du Marché, ne tombent pas sous les conditions d’exclusion de la clause 4.2 des Instructions aux Candidats. - Nous ne nous trouvons pas dans une situation de conflit d’intérêt définie à la clause 4.4 des Instructions aux Candidats. - Nous nous engageons à ne pas octroyer ou promettre d'octroyer à toute personne intervenant à quelque titre que ce soit dans la procédure de passation du marché un avantage indu, pécuniaire ou autre, directement ou par des intermédiaires, en vue d'obtenir le marché, et en général à respecter l’éthique et la déontologie dans les marchés publics et les délégations de service public, - Il est entendu que la présente offre, et votre acceptation écrite de ladite offre figurant dans la notification d’attribution du Marché que vous nous adresserez tiendra lieu de contrat entre nous, jusqu’à ce qu’un marché formel soit établi et signé. - Il est entendu par nous que vous n’êtes pas tenus d’accepter l’offre conforme évaluée la moins disante, ni l’une quelconque des offres que vous pouvez recevoir.. Ouagadougou le 24/04/2026.. Le soumissionnaire ---------- Le Directeur Général Dûment habilité à signer pour et au nom de soumissionnaire. // Lettre de soumission du lot 2. Date de dépôt des Offres : 24/04/2026 AOOI : N° 0013/2026 Variante : Néant A : Société Nationale d’Electricité du Burkina (SONABEL). Nous, les soussignés attestent que : - Nous avons examiné le Dossier d’appel d’offres, y compris l’additif/ les additifs No. : Néant ; et n’avons aucune réserve à leur égard ; - Nous nous engageons de fournir conformément au Dossier d’appel d’offres et au calendrier de livraison spécifié dans le Bordereau des quantités, calendrier de livraison et Cahier des Clauses techniques, les Fournitures ou services connexes ci-après : Lot 2 : Fourniture de supports béton - Le prix total de notre offre, hors rabais offerts à l’alinéa (d) ci-après est de : - Montant hors taxes : - Montant de la TVA : - Montant TTC : - Les rabais offerts et les modalités d’application desdits rabais sont les suivants : Néant - Notre offre demeurera valide pendant la période requise à la clause 19.1 des Instructions aux Candidats à compter de la date limite fixée pour la remise des offres à la clause 23.1 des Instructions aux Candidats ; cette offre continuera de nous engager et pourra être acceptée à tout moment avant l’expiration de cette période ; - Si notre offre est acceptée, nous nous engageons à fournir une garantie de bonne exécution du Marché conformément à la Clause 44 des Instructions aux Candidats et au CCAG ; - Notre candidature, ainsi que tous sous-traitants ou fournisseurs intervenant en rapport avec une quelconque partie du Marché, ne tombent pas sous les conditions d’exclusion de la clause 4.2 des Instructions aux Candidats. - Nous ne nous trouvons pas dans une situation de conflit d’intérêt définie à la clause 4.4 des Instructions aux Candidats. - Nous nous engageons à ne pas octroyer ou promettre d'octroyer à toute personne intervenant à quelque titre que ce soit dans la procédure de passation du marché un avantage indu, pécuniaire ou autre, directement ou par des intermédiaires, en vue d'obtenir le marché, et en général à respecter l’éthique et la déontologie dans les marchés publics et les délégations de service public, - Il est entendu que la présente offre, et votre acceptation écrite de ladite offre figurant dans la notification d’attribution du Marché que vous nous adresserez tiendra lieu de contrat entre nous, jusqu’à ce qu’un marché formel soit établi et signé. - Il est entendu par nous que vous n’êtes pas tenus d’accepter l’offre conforme évaluée la moins disante, ni l’une quelconque des offres que vous pouvez recevoir.. Ouagadougou le 24/04/2026.. Le soumissionnaire ---------- Le Directeur Général Dûment habilité à signer pour et au nom de soumissionnaire. // Lettre de soumission du lot 3. Date de dépôt des Offres : 24/04/2026 AOOI : N° 0013/2026 Variante : Néant A : Société Nationale d’Electricité du Burkina (SONABEL). Nous, les soussignés attestent que : - Nous avons examiné le Dossier d’appel d’offres, y compris l’additif/ les additifs No. : Néant ; et n’avons aucune réserve à leur égard ; - Nous nous engageons de fournir conformément au Dossier d’appel d’offres et au calendrier de livraison spécifié dans le Bordereau des quantités, calendrier de livraison et Cahier des Clauses techniques, les Fournitures ou services connexes ci-après : Lot 3 : Fourniture de conducteur, cellule et accessoires pour réseau moyenne tension ; - Le prix total de notre offre, hors rabais offerts à l’alinéa (d) ci-après est de : - Montant hors taxes : - Montant de la TVA : - Montant TTC : - Les rabais offerts et les modalités d’application desdits rabais sont les suivants : Néant - Notre offre demeurera valide pendant la période requise à la clause 19.1 des Instructions aux Candidats à compter de la date limite fixée pour la remise des offres à la clause 23.1 des Instructions aux Candidats ; cette offre continuera de nous engager et pourra être acceptée à tout moment avant l’expiration de cette période ; - Si notre offre est acceptée, nous nous engageons à fournir une garantie de bonne exécution du Marché conformément à la Clause 44 des Instructions aux Candidats et au CCAG ; - Notre candidature, ainsi que tous sous-traitants ou fournisseurs intervenant en rapport avec une quelconque partie du Marché, ne tombent pas sous les conditions d’exclusion de la clause 4.2 des Instructions aux Candidats. - Nous ne nous trouvons pas dans une situation de conflit d’intérêt définie à la clause 4.4 des Instructions aux Candidats. - Nous nous engageons à ne pas octroyer ou promettre d'octroyer à toute personne intervenant à quelque titre que ce soit dans la procédure de passation du marché un avantage indu, pécuniaire ou autre, directement ou par des intermédiaires, en vue d'obtenir le marché, et en général à respecter l’éthique et la déontologie dans les marchés publics et les délégations de service public, - Il est entendu que la présente offre, et votre acceptation écrite de ladite offre figurant dans la notification d’attribution du Marché que vous nous adresserez tiendra lieu de contrat entre nous, jusqu’à ce qu’un marché formel soit établi et signé. - Il est entendu par nous que vous n’êtes pas tenus d’accepter l’offre conforme évaluée la moins disante, ni l’une quelconque des offres que vous pouvez recevoir.. Ouagadougou le 24/04/2026.. Le soumissionnaire ---------- Le Directeur Général Dûment habilité à signer pour et au nom du soumissionnaire. // Lettre de soumission du lot 4. Date de dépôt des Offres : 24/04/2026 AOOI : N° 0013/2026 Variante : Néant A : Société Nationale d’Electricité du Burkina (SONABEL). Nous, les soussignés attestent que : - Nous avons examiné le Dossier d’appel d’offres, y compris l’additif/ les additifs No. : Néant ; et n’avons aucune réserve à leur égard ; - Nous nous engageons de fournir conformément au Dossier d’appel d’offres et au calendrier de livraison spécifié dans le Bordereau des quantités, calendrier de livraison et Cahier des Clauses techniques, les Fournitures ou services connexes ci-après : Lot 4 : Fourniture d'accessoires pour réseau basse tension. - Le prix total de notre offre, hors rabais offerts à l’alinéa (d) ci-après est de : - Montant hors taxes : - Montant de la TVA : - Montant TTC : - Les rabais offerts et les modalités d’application desdits rabais sont les suivants : Néant - Notre offre demeurera valide pendant la période requise à la clause 19.1 des Instructions aux Candidats à compter de la date limite fixée pour la remise des offres à la clause 23.1 des Instructions aux Candidats ; cette offre continuera de nous engager et pourra être acceptée à tout moment avant l’expiration de cette période ; - Si notre offre est acceptée, nous nous engageons à fournir une garantie de bonne exécution du Marché conformément à la Clause 44 des Instructions aux Candidats et au CCAG ; - Notre candidature, ainsi que tous sous-traitants ou fournisseurs intervenant en rapport avec une quelconque partie du Marché, ne tombent pas sous les conditions d’exclusion de la clause 4.2 des Instructions aux Candidats. - Nous ne nous trouvons pas dans une situation de conflit d’intérêt définie à la clause 4.4 des Instructions aux Candidats. - Nous nous engageons à ne pas octroyer ou promettre d'octroyer à toute personne intervenant à quelque titre que ce soit dans la procédure de passation du marché un avantage indu, pécuniaire ou autre, directement ou par des intermédiaires, en vue d'obtenir le marché, et en général à respecter l’éthique et la déontologie dans les marchés publics et les délégations de service public, - Il est entendu que la présente offre, et votre acceptation écrite de ladite offre figurant dans la notification d’attribution du Marché que vous nous adresserez tiendra lieu de contrat entre nous, jusqu’à ce qu’un marché formel soit établi et signé. - Il est entendu par nous que vous n’êtes pas tenus d’accepter l’offre conforme évaluée la moins disante, ni l’une quelconque des offres que vous pouvez recevoir.. Ouagadougou le 24/04/2026.. Le soumissionnaire ---------- Le Directeur Général Dûment habilité à signer pour et au nom du soumissionnaire. //

- Liste des Fournitures et calendrier de livraison

BADO Liste des Fournitures et calendrier de livraison du lot 1. Date de dépôt des Offres : 24/04/2026 AOOI : N° 0013/2026 A : Société Nationale d’Electricité du Burkina (SONABEL). Lot 1 : Fourniture de câble basse tension. 1; 2; 3; 4; 5; 6. No; Désignation des Fournitures; Quantité (Nombre d’unités); Unité; Site (projet) ou Destination finale comme indiqués aux D PAO; Date de livraison. Délai de livraison au plus tôt; Délai De livraison au plus tard; Délai de livraison offerte par le Soumissionnaire [À indiquer par le Soumissionnaire]. 1; Câble préassemblé réseau Basse Tension 3x70+54,6+16mm² Alu; 54 600; m; Magasin Général Distribution à Ouagadougou; 180 jours à compter de la date de l’ordre de service de démarrage. 2; Câble préassemblé réseau Basse Tension 3x150+70+16mm² Alu; 59 000; m. 3; Câble armé Basse Tension souterrain 3x150+70mm² Alu; 58 000; m. 4; Câble armé Basse Tension souterrain 3x240+95 mm² Alu; 32 000; m. 5; Conducteur nu cuivre 29,3 mm² Alu; 4 000; m. Ouagadougou le 24/04/2026. Soumissionnaire ---------- Le Directeur Général Dûment habilité à signer pour et au nom du soumissionnaire. // Liste des Fournitures et calendrier de livraison du lot 2. Date de dépôt des Offres : 24/04/2026 AOOI : N° 0013/2026 A : Société Nationale d’Electricité du Burkina (SONABEL). Lot 2 : Fourniture de support béton. 1; 2; 3; 4; 5; 6. No; Désignation des Fournitures; Quantité (Nombre d’unités); Unité; Site (projet) ou Destination finale comme indiqués aux D PAO; Date de livraison. Délai de livraison au plus tôt; Délai De livraison au plus tard; Délai de livraison offerte par le Soumissionnaire [À indiquer par le Soumissionnaire]. 1; Support PBA 9A-400; 1 100; U; Magasin Général Distribution à Ouagadougou; 180 jours à compter de la date de l’ordre de service de démarrage. 2; Support PBA 9A-650; 780; U. 3; Support PBA 13A-400; 450; U. 4; Support PBA 13A-650; 115; U. 5; Support PBA 12A-800; 200; U. 6; Support PBA 12A-1000; 90; U. 7; Support PBA 12A-1250; 55; U. Ouagadougou le 24/04/2026. Soumissionnaire ---------- Le Directeur Général Dûment habilité à signer pour et au nom du soumissionnaire. // Liste des Fournitures et calendrier de livraison du lot 3. Date de dépôt des Offres : 24/04/2026 AOOI : N° 0013/2026 A : Société Nationale d’Electricité du Burkina (SONABEL). Lot 3 : Fourniture de conducteur, cellule et accessoires pour réseau moyenne tension. 1; 2; 3; 4; 5; 6. No; Désignation des Fournitures; Quantité (Nombre d’unités); Unité; Site (projet) ou Destination finale comme indiqués aux D PAO; Date de livraison. Délai de livraison au plus tôt; Délai De livraison au plus tard; Délai de livraison offerte par le Soumissionnaire [À indiquer par le Soumissionnaire]. 1; Cellule interrupteur 24 kV; 12; Ens; Magasin Général Distribution à Ouagadougou; 180 jours à compter de la date de l’ordre de service de démarrage. 2; Cellule interrupteur 36 Kv; 20; Ens. 3; Parafoudre oxyde de Zinc HDA 18kV; 75; Pièce. 4; Parafoudre oxyde de Zinc HDA 24 KV; 36; Pièce. 5; Parafoudre oxyde de Zinc HDA 36 KV; 180; Pièce. 6; Interrupteur IACM 36 KV, Ipc-100A, Ia-400A + Tringlerie de commande; 22; Ens. 7; Bras Inclinés Suspendu BIS 70*600/800; 3 000; Pièce. 8; Isolateur composite Norme 16 36kV; 7 680; Ens. 9; Œillet à rotule Norme 16; 7 680; Ens. 10; Œillet logement de rotule Norme 16; 7 680; Ens. 11; Etrier 14*70*140; 7 680; Ens. 12; Pince d'ancrage Haute Tension 6D148; 4 680; Ens. 13; Pince de suspension Haute Tension 4D148; 3 000; Ens. 14; Câble almelec 148; 99 000; Ens. 15; Conducteur nu cuivre 29,3 mm² Alu; 2 100; Ens. Ouagadougou le 24/04/2026. Soumissionnaire ---------- Le Directeur Général Dûment habilité à signer pour et au nom du soumissionnaire. // Liste des Fournitures et calendrier de livraison du lot 4. Date de dépôt des Offres : 24/04/2026 AOOI : N° 0013/2026 A : Société Nationale d’Electricité du Burkina (SONABEL). Lot 4 : Fourniture d'accessoires pour réseau basse tension. 1; 2; 3; 4; 5; 6. No; Désignation des Fournitures; Quantité (Nombre d’unités); Unité; Site (projet) ou Destination finale comme indiqués aux D PAO; Date de livraison. Délai de livraison au plus tôt; Délai De livraison au plus tard; Délai de livraison offerte par le Soumissionnaire [À indiquer par le Soumissionnaire]. 1; Ensemble d'ancrage PA 2000; 14 000; Pièce; Magasin Général Distribution à Ouagadougou; 180 jours à compter de la date de l’ordre de service de démarrage. 2; Ensemble d'alignement ES 2000; 1 000; Pièce. 3; Console RCI 2000; 14 000; Pièce. 4; Connecteurs pour réseau CDR/CT 150-150; 2 500; Pièce. 5; Attaches rilsan de 300; 3 000; Pièce. 6; Grillage avertisseur rouge; 100 000; m. 7; Attaches rilsan de 300; 2 000; U. 8; Grillage avertisseur rouge; 220; Pièce. 9; Coffret de dérivation étanche fausse coupure 4*150-240 mm²; 80; Pièce. Ouagadougou le 24/04/2026. Soumissionnaire ---------- Le Directeur Général Dûment habilité à signer pour et au nom du soumissionnaire. BADO